Vuurvergunning

In te vullen door firma:

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Beschrijving van de werken: |  |
| ZNA- site waar de werken zullen plaatsvinden: | Kies een item. |
| Zone van de werken: |  |
| Naam + gsm. verantwoordelijke firma: |  |
| Email verantwoordelijke firma: |  |

In te vullen door ZNA:

| Naam + tel. werkverantwoordelijke ZNA: |  |
| --- | --- |
| Email werkverantwoordelijke ZNA: |  |
| Vergunning geldig van: |  |
| Vergunning geldig tot en met: |  |

| CHECKLIST Vereiste voorzorgsmaatregelen |
| --- |
| Indien op één van deze voorzorgmaatregelen NEEN aangeduid wordt, kan enkel de beheerder van de gebouwen/installatie deze vergunning goedkeuren. |
| Voor de werken: | JA | NEE | NVT |
| 1. | Zijn de uit te voeren werken goed beschreven? |  |  |  |
| 2. | Is er een Taakrisicoanalyse aanwezig? (=> bijzondere maatregelen vermelden bij opmerkingen) |  |  |  |
| 3. | Zijn alle brandbare voorwerpen in de omgeving afgeschermd of tot op ten minste 10 m verwijderd? |  |  |  |
| 4. | Bij het lassen gebruikt de uitvoerder een lasscherm en plaatst de uitvoerder “ lasgevaar” en “ verboden toegang”. |  |  |  |
| 5. | Een eigen gekeurd draagbaar blustoestel (steeds verplicht) staat ter plaatse. |  |  |  |
| 6. | De verantwoordelijke op de dienst waar gewerkt wordt, is verwittigd. |  |  |  |
| 7. | Alle leidingen welke ontvlambare stoffen of gassen bevat hebben werden geledigd en gereinigd. |  |  |  |
| 8. | De gebruikte apparaten zijn in goede staat van onderhoud. |  |  |  |
| 9. | De aangestoken soldeerapparatuur wordt NOOIT zonder toezicht achtergelaten. |  |  |  |
| 10a. | Er is een telefoontoestel in de buurt om het intern BRANDNUMMER te bellen. |  |  |  |
| 10b. | Er is een mobiel telefoontoestel aanwezig om het extern BRANDNUMMER te bellen. Intern brandnummer is: (aan te vullen) |  |  |  |
| 11. | Openingen, spleten, scheuren in vloeren, muren en zolderingen zijn gedicht. |  |  |  |
| 12. | Alle voedingskringen blijven in werking. |  |  |  |
| 13. | De uitvoerder houdt er rekening mee dat het brandalarm NIET automatisch kan geactiveerd worden. |  |  |  |
| 14. | Onderzoek de werkplaats, de aangrenzende lokalen, schachten, nooduitgang en compartiment. |  |  |  |
| Tijdens de werken: | JA | NEE | NVT |
| 15. | De plaats waar de gloeiende vonken kunnen vallen is degelijk afgeschermd. |  |  |  |
| 16. | Hete voorwerpen worden gelegd op daartoe voorziene draagstukken, welke aan de warmte kunnen weerstaan. |  |  |  |
| 17. | Er is een AANGEPASTE bak (gevuld met water of zand) waar de elektroderesten ingegooid kunnen worden. |  |  |  |
| 18. | Er is een veiligheidswacht voorzien. Naam veiligheidswacht: |  |  |  |
| Na de werken: | JA | NEE | NVT |
| 19. | Na 15:00 uur worden er geen risicowerken meer uitgevoerd. Branddetectie kan terug in dienst. |  |  |  |
| 20. | Controle : 1 uur na de werken controleert de uitvoerder de plaats en aangrenzende lokalen opnieuw. |  |  |  |

| Opmerkingen bij deze vuurvergunning (aan te vullen door firma of ZNA): |
| --- |
| Voor de werken (datum+handtekening) | Na de werken (datum+handtekening) |
| FIRMA | ZNA | Beheerder installatie/gebouw ZNA | Uitvoerder FIRMA | Uitvoerder FIRMA | Beheerder installatie/gebouw ZNA |

| Verlenging vuurvergunning (datum+handtekening) |
| --- |
| Nieuwe geldigheidsduur | Beheerder installatie/gebouw ZNA | Uitvoerder FIRMA |
| VAN | TOT |  |  |